| Вопрос | Ответ |
| --- | --- |
| 1) 6.02.2017 Интересует, что бы по длинному нажатию выключался весь свет в комнате. А на входном выключателе - весь свет в квартире. | Через свободные функции можно всё сделать, но сложнее... А тут надо: 1) Выбрать тип выключателей 2 2) Добавить виртуальные выключатели с номером +127 от физического на интерфейс (им тоже указать тип 2), они будут задавать действие по длинному нажатию 3) Привязать желаемые группы к этим выключателям |
| 2) 16.06.2017 Можно ли использовать сторонний интерфейс с системой, например IridiumMobile ? | Можно. В Системе используется стандартный протокол передачи данных ModbusTCP. Интерфейс EasyHome имеет оптимизацию позволяющую одновременное обновление состояния большого количества отображаемых на экране контролов. IridiumMobile будет работать хорошо с небольшим количеством одновременно считываемых данных. |
| 3) 20.06.2017 Какие экстренные уведомления используются в системе? | В системе используются СМС уведомления. PUSH сообщения на телефоне - внешне почти не отличаются от SMS сообщений. НО СМС лучше, так как: 1) не требуют что бы было постоянное включенное и доступное WiFi/3G подключение на мобильном устройстве 2) не требуют, что бы была постоянно запущена какая-то программа или сервис (потребляющий энергию) или вообще наличия какого либо ПО или ОС на телефоне 3) Они сохраняются в архиве телефона, а не бесследно пропадают после первого клика 4) Приходят только выбранным абонентам, а не на все интерфейсы Хуже только тем, что платные. |

Популярные вопросы по настройкам системы EasyHome