EasyHome 4.1

КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО

ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для инсталляции на объекте “Мурино”

ВЕРСИЯ ПРОГРАММЫ 4.1

2012

Уважаемый пользователь!

Спасибо за то, что выбрали наш продукт. Мы надеемся, что этот документ поможет вам в работе и ответит на большинство возникающих вопросов.

Внимание! Права на этот документ являются собственностью ООО «Дом Бизнес Строй» (далее также «Дом Бизнес Строй») и защищены законодательством Российской Федерации об авторском праве и международными договорами. За незаконное копирование и распространение документа и его отдельных частей нарушитель несет гражданскую, административную или уголовную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Копирование в любой форме, распространение, в том числе в переводе, любых материалов возможны только с письменного разрешения ООО «Дом Бизнес Строй».

Документ и связанные с ним графические изображения могут быть использованы только в информационных, некоммерческих или личных целях.

За содержание, качество, актуальность и достоверность используемых в документе материалов, права на которые принадлежат другим правообладателям, а также за возможный ущерб, связанный с использованием этих материалов, ООО «Дом Бизнес Строй» ответственности не несет.

В этом документе используются зарегистрированные товарные знаки и знаки обслуживания, которые являются собственностью соответствующих правообладателей.

Дата редакции документа: 17.09.2012

© ООО «Дом Бизнес Строй», 2005-2012

http://www.HomeLogicSoft.com

СОДЕРЖАНИЕ

1.1 Активация программы	4

2.1 Главное окно	4

2.2 Настройки подключения (в разделе СЕРВИС)	5

2.3 Общие настройки (в разделе СЕРВИС)	5

2.4 Освещение ландшафта	6

2.5 Отопление	7

2.6 Мониторинг	8

2.7 Уборка	11

2.8 Вентиляция	12

2.9 Обогрев ливнестоков	13

2.10 Системные аварии	15

1.1 Активация программы

Активация данной версии программы не требуется.

2.1 Главное окно

Элементы главного окна программы представлены на рисунке 1. Из главного окна программы можно получить доступ к: Освещению Ландшафта, Климату, Мониторингу, Вентиляции, Уборке, Обогреву ливнестоков и Сервисной информации.

Рисунок 1 – Элементы главного окна программы EasyHome

Для Windows возможна работа программы в оконном режиме с размером окна от 640х480 до любого большего (масштабирование фонового изображения и контролов происходит автоматически, изображения самих контролов не масштабируются), и так же в полноэкранном режиме. Переключение Оконный – Полноэкранный режим выполняется клавишей на клавиатуре F12. Программа сохраняет своё положение на экране для повторного запуска.

2.2 Настройки подключения (в разделе СЕРВИС)

Вкладка «Подключение» отображает настройки подключения к контроллеру (рисунок 2). И имеет следующие параметры:

- IP адрес контролера (программа работает с фиксированными адресами);

- IP порт (для спецификации ModBusTCP – 502, может меняться для работы через роутеры);

- задержка опроса контролера (определяет время опроса контролера в миллисекундах, допустимые значения 100 – 2000мс, фактическая скорость опроса зависит от качества интернет соединения);

- смещение внутри контролера (для разных типов контролеров имеет свое значение, устанавливается специалистами);

- синхронизация времени (позволяет синхронизировать время на контролере);

Рисунок 2 - Вкладка «Настройка подключения»

2.3 Общие настройки (в разделе СЕРВИС)

Вкладка «Настройки» отображает общие настройки программы (рисунок 3). И имеет следующие параметры:

- режим работы программы (Обычный режим или режим Администратора, позволяет производить конфигурирование  интерфейса – см. полную инструкцию на ПО раздел КОНФИГУРИРОВАНИЕ);

- перемещение контролов* (разрешает или запрещает перемещение контролов на экране);

- время автозакрытия вкладок (функция автоматического выхода на главный экран программы для снижения опросов конролера, параметр «0» отключает автозакрытие);

- Смена фонового изображения (изменяет фоновое изображение на главном окне программы на следующее изображение из папки C:/ EasyHouse_4_0 /Images/Fone в формате *.png);

* Контрол – графический элемент связи с памятью контроллера системы Умный Дом

Рисунок 3 - Вкладка «Настройка программы»

Для восстановления последних настроек  интерфейса при сбоях программы нужно восстановить папку Easy House_4_0-ЮККИ из резервной копии. Для этого надо войти в раздел «Сервис» и выйти из программы (Выход), затем войти в меню Пуск/Мой компьютер/System(C:). Там находятся рабочая и резервная папки EasyHouse_4_0. Нужно удалить замещаемую рабочую папку, затем скопировать резервную папку, и переименовать одну из резервных копий в рабочую (убрать слово «копия»). Таким образом, на диске C:\ останется новая рабочая копия и резервная копия.

Перезагрузка компьютера и программ – меню Пуск/ Завершение работы/ Перезагрузка.

2.4 Освещение ландшафта

Вкладка «Освещение ландшафта» (рисунок 4) позволяет:

- Видеть реальное положение контакторов освещения;

- Видеть состояние датчика освещённости;

- Включать или выключать группы освещения раздельно;

- Включать или выключать все группы одновременно;

Работа групп освещения по датчику освещённости и по радиопульту управления происходит автономно.

Рисунок 4 - Вкладка «Освещение ландшафта»

2.5 Отопление

Вкладка «Отопление» (рисунки 5,6,7) имеет трехуровневую систему: «Выбор этажа дома», «Выбор помещения на плане этажа» и непосредственно «Помещение с климатом». И имеет следующие параметры:

- Вход на соответствующий уровень дома (рисунки 5 и 6);

- Индикатор текущей температуры в помещении;

- Изменение желаемой температуры в помещении;

- Индикатор средней мощности/скважности обогрева

Рисунок 4 – Вкладка «Отопление – все этажи дома»

Рисунок 5 – Вкладка «Отопление – этаж»

Рисунок 6 – Вкладка «Отопление»

2.6 Мониторинг

Этот раздел (рисунок 8) содержит обобщённую информацию по системам ОТОПЛЕНИЯ, ЗАЩИТЫ ОТ ПРОТЕЧЕК, АВАРИЯМ:

Рисунок 8 – Вкладка «Подсистемы»

Ниже представлена сводная таблица мониторинга температуры по всем помещениям (рисунок 9):

Рисунок 9 – Мониторинг температуры

Ниже представлена сводная картина мониторинга системы защиты протечек по всем помещениям (рисунок 10):

- Отображение состояния датчиков протечек

- Отображение состояния клапанов защиты от протечек (закрываются автоматически)

Рисунок 10 – Защита от протечек

Ниже представлена сводная картина системы предупреждения об авариях (рисунок 11):

- Отображение состояния датчиков аварий

- Выбор функции автоматической отправки СМС:

Рисунок 11 – Текущие аварии

2.7 Уборка

На вкладке «Уборка» можно ввести период отключения системы защиты от протечек на время уборки (рисунок 12).

Рисунок 12 – Уборки

Для запуска режима Уборка:

- Введите желаемое время

- Нажмите Включить режим Уборка

- На индикаторе длительности уборки будет отображаться обратный отсчёт

- По истечении времени, надпись “Уборка” пропадёт и таймер вернёт установленное изначально время.

2.8 Вентиляция

На вкладке «Вентиляция» представлена система управления (рисунок 13).

- Задание общей скорости приточной вентиляции на 1й и 2й этаж независимо от работы кондиционеров

- Уставка желаемой температуры приточного воздуха в систему вентиляции дл 1го и 2го этажа:

- Отображение текущей мощности обогрева

- Отображение температуры приточного воздуха после подогрева

- Отображение уличной температуры воздуха

- Возможность запуска работы приточной вентиляции по таймеру на выбранное кол-во часов. По истечении таймера вентиляция выключится.

Рисунок 13 – Вентиляция

Для запуска режима работы вентиляции по таймеру:

- Введите желаемое время

- Нажмите Работа таймера

- На индикаторе длительности таймера будет отображаться обратный отсчёт

- По истечении времени, индикатор работы таймера и вентиляции погаснет и таймер вернёт установленное изначально время.

2.9 Обогрев ливнестоков

На вкладке «Обогрев ливнестоков и крыльца» представлена система управления (рисунок 14) и её настройки для автоматического режима (рисунок 15).

- Запуск обогрева крыльца или обогрева ливнестоков на выбранное кол-во часов.

- Включение автоматического режима.

- Отображение тестового прогрева в автоматическом режиме.

- Настройка автоматического режима.

Рисунок 14 – Обогрев ливнестоков и крыльца

Для запуска режима работы обогрева по таймеру:

- Введите желаемое время

- Нажмите Обогрев крыльца или Обогрев ливнестоков

- На индикаторе длительности таймера будет отображаться обратный отсчёт

- По истечении времени, индикатор работы обогрева погаснет и таймер вернёт установленное изначально время.

На вкладке «Настройки обогрева ливнестоков» представлены настройки для автоматического режима (рисунок 15).

- Выбор температурного диапазона работы системы обогрева ливнестоков.

- Время длительности тестового прогрева.

- Период запуска тестового прогрева.

- Время постпрогрева после обнаружения влаги.

Рисунок 15 – Настройки обогрева ливнестоков.

2.10 Системные аварии

Вкладка «Аварии» позволяет просмотреть общий список аварий и сообщений (рисунок 16). Содержит четыре типа отображения: активные (аварии и сообщения активные в данный момент), сообщения (все сообщения системы), аварии (все аварии системы), все записи (все аварии и сообщения системы).

Все тревоги разделяются на Аварии и Сообщения, общее кол-во их может быть до 254, при этом к каждой аварии выдаётся время и параметр, параметр может быть – кол-во, номер, текущее значение.

Рисунок 16 – Системные аварии

# Text boxes

Ведение архива данных в папке Archive/Out_13_09_12.csv, данные записываются  раз в 10 секунд в отдельный файл ежедневно.

Индикатор подключения к ПЛК

Индикатор наличия и кол-ва аварийных сообщений

Иконки выбора раздела УД:

1) Отопление

2) Мониторинг (температуры, протечек, аварий)

3) Освещение ландшафта

4) Вентиляция

5) Уборка

6) Обогрев ливнестоков и крыльца

Индикатор времени в ПЛК

Возвращение на главную страницу

Время на ПК

Порт

Для подключение через глобальную сеть интернет, следует настроить переадресацию с фиксированного внешнего IP адреса на ПЛК в локальной сети по порту 502.

IP адрес ПЛК

Переключение следующего фонового рисунка из папки Images/Fone/ *.png

Время автоматического выхода на главное окно, 0 – функция отключена

Переключение Обычного режима и режима Администратора для выполнения конфигурирования:

Пароль DOMINTEL

Кнопка включения-выключения

Индикатор текущего состояния

Состояние датчика освещённости

Вход на соответствующий уровень дома

Текущие значения температур

Текущие значения температур

Выбор помещения на плане этажа

Текущая температура воздуха в помещении

Индикатор средней мощности/скважности нагрева

Клавиши изменения уставки

Желаемая температура воздуха (уставка) в градусах цельсия - С

Длительность постпрогрева после обнаружения влаги

Время до нового запуска тестового прогрева

Длительность тестового прогрева

Изменение уставки температуры

Заданная уставка температуры

Фактическая температура

Вход на следующую страницу

Название помещения

Состояние системы обогрева

Датчик протечек: при протечке изображение лужи!

Функция СМС

Отображение состояния клапана

Верхний предел температуры диапазоны работы

Текущее состояние

Запуск обогрева ливнестоков на выбранное время

Настройки автоматического режима обогрева ливнестоков

Включение автоматического/ручного режима обогрева

Запуск обогрева крыльца на выбранное время

Состояние датчика осадков с задержкой индикации влажного состояния

Настройка желаемой скорости вентиляции

Настройка желаемой температуры

Включение работы таймера (вентиляция так же включится)

Включение/выключение вентиляции без таймера

Выбор кол-ва часов работы вентиляции и обратный отсчёт во время работы таймера

Установка времени для режима Уборки и обратный отсчёт времени в течении режима Уборка

Запуск/Остановка режима Уборки

Флаг активности данной аварии

Общее кол-во активных аварий

Считываемая авария с ПЛК

Нижний предел температуры диапазоны работы

Выбор количества часов работы таймера до пуска или кол-во оставшихся часов работы таймера во время отсчёта.

Тип – Авария “” или Сообщение “”

Текст аварии.

Параметр аварии: В тексте аварии может быть указан тип параметра - кол-во или значение величины.

Если в тексте аварии не указан параметр, то это общее количество таких пришествий на данный момент.

Для синхронизации часов ПЛК с часами на компьютере интерфейса нажмите “Синхронизировать”

Кнопка переключения на режим обзора рабочего стола (для просмотра видеонаблюдения)

Ведение архива сообщений и аварий в папке Alarms/Alarm_30_08_12, данные записываются  при загрузке и при изменении в отдельный файл ежедневно.