| Вопрос | Ответ |
| --- | --- |
| 1) Сколько таких штук можно подключить к одной системе? | это зависит от способностей контроллера системы поддерживать одновременные подключения к нескольким интерфейсам ( разные сокеты ): Beckhoff BX9000 = 3 сокета и то, пока нет сбоев связи Beckhoff CXхххх > 30ти, теоретически не ограничено ОВЕН ПЛК1хх = 15 сокетов и не больше В ОВЕН ПЛК [M02] - один !!! и потому его не используем пока прошивку не исправят…. EasyHomePLC-5 ~50 сокетов, тестировали на ещё на EasyHomePLC-4 , ограничено малой оперативной памятью. |
| 2) Как обстоит дело с дизайном? Любые иконки грузим, фон? Можем свой загрузить, как в интерфейс ? | Дизайн весь загружается в проекте разработчиком в одном собранном файле, сейчас есть примерно два варианта - Classic, старый на 3.2, и новый Neo с серым кнопками на 2.4, 2.8, 3.2, 5.0. Сделать новый дизайн под заказчика могут, соответственно, разработчики в офисе у нас. |
| 3) Отличаются параметры для моделей с разными диагоналями? | От диагонали ничего не отличается |
| 4) Что является ключевым параметром при планировании элементов, память? Сколько можно сделать страниц и сколько иконок на каждой странице? | три старицы по 9 маленьких контролов, термостат занимает 3 контрола. |
| 5) что и в каком количестве мы можем на них вывести? Можем ли вывести вентмашину, Сонос, сценарии, клавиатуру охраны, ip-камеру? | так как это КОМНАТНАЯ панель, то на неё предполагается выводить КОМНАТНЫЕ контролы (лампочки, термостаты, кондиционеры, вентиляция, базовое управление мультимедиасистемой). Вывести IP- камеру нельзя, клавиатура для охранки планируется… А для ВСЕХ возможностей нужно ставить устройство с Android и ПО EasyHome на устройство. |
| 6) Какие могут быть скрытые проблемы, о чём необходимо предупреждать пользователя-заказчика? | Дешёвые WiFi роутеры иногда зависают и связь обрывается, Keenetic II раз в пол года где-то. TP-Link - старая модель раз в квартал, новая, пока ни разу. Лучше ставить отдельный WiFi роутер от бытовой сети. Можно брать проводную версию ICPDAS - работает через свитчер, даже при зависшем роутере. |

WiFi тач-панель EasyHomeTPD – частые вопросы !