В ряде случаев необходима интеграция со сторонним инженерным или электронным оборудованием. В таком случае необходима разработка ДРАЙВЕРА - дополнительной программы обмена данными с оборудованием и сопряжение алгоритмов работы общей системы автоматики с данным оборудованием. Для ряда случаев есть уже готовые решения реализованные на различных объектах, которые входят в состав ПО. Здесь представлен полный перечень, он может быть сокращён на некоторых моделях контроллеров из-за технических ограничений:

В ряде случаев были разработаны разовые программы и драйвера раздела EasyHomePLC-Develop , но не включены в стандартный пакет ПО, например:

Если Вы не нашли необходимого для интеграции оборудования в разделе  EasyHomePLC-ExtensionDrivers или EasyHomePLC-Develop, то необходимо получить от поставщика/производителя информацию о возможности диспетчеризации оборудования и необходимости приобретения дополнительных адаптеров на стандартные интерфейсы и протоколы обмена. Так же необходимо получить “коды управления” (например таблица памяти параметров обмена по протоколу ModbusRTU или файл описания переменных сети LonWorks - *.xif).

В случае интеграции нового оборудования необходимо учитывать необходимость его отладки непосредственно в работе для выявления тонкостей взаимодействия с системой основной автоматики, например поведение оборудования при сбое восстановлении электропитания.

Этот раздел посвящён разработке принципиально новых индивидуальных алгоритмов совместимых или не совместимых со стандартными функциями.

# Text boxes

OUT.SIRENA

Управление общим оповещением

OUT.ExtAlarmsLoop_NO/NC[1..16]

Ретрансляция сигналов аварий

OUT.ExtAlarmsReset[1..16]

Сигналы сброса внешних аварий

IN.ExtAlarms[1..16]

Входы датчиков внешних аварий

IN.ElAlarms1[1..16]

IN.ElAlarms2[1..16]

Входы доп.контактов и БП

IN.HealthAlarms[1..16]

Входы датчиков внутренних аварий

IN.OutSide_Temp_Air

Вход датчика Т уличной (-50..50C)

IN. OutSide_Quality_Air

Вход датчика RH уличной (0..100%)

Свободные функции

OUT.ExtHeatsZones_NO/NC[1..8]

Системы обогрева ЛК, площадок, труб,…

IN.ExtHeatDetectors[1..8]

Датчики внешних зон обогрева

OUT. STOYAK1or2

OUT. STOYAK1and2

OUT. STOYAK1

OUT. STOYAK2

Перекрытие стояков воды

Защита от протечек

EasyHomePLC-448
Extension Drivers

Protechki

ПУСКАТЕЛЬ СЦЕН

IN.Protechki1[1..16]

IN.Protechki2[1..16]

Входы с датчиков протечек

IN.ProtechUborkaVKL

Блокировка на время уборки

CO_Alarm

Защита от утечек Газа

ЖУРНАЛ АВАРИЙ

SMS

KNX

TCP

Система освещения

и отопления KNX/EIB

RS485

OUT.MODEM_Work/Reset – Автом-я

Работа/Перезагрузка модема

OUT.PC_Work/Reset - Ручная

Работа/Перезагрузка ПК или роутера

Конвектора Varmann

GSM модем MC55/52i

IN.CO_Level[1..6]

Входы датчиков CO 0-300ppm

Учёт ресурсов

IN.Counters[1..8]

Счётчики импульсов (Воды, Газа,…)

Энергоустановки:

ДГУ Cummins

UPS DELTA

DUT Strela

Система охраны

Ohrana

IN.PirSens[1-40]

Входы с датчиков движения и СМК датчиков дверей

Настройки: NO/NC контакт, зона без естественного освещения, время основной/проходной зоны

OUT.Vzyato – Сигнал “Охрана взята”

OUT.VzyatoVSE– “Взяты на охрану все датчики”

OUT.TREVOGA_Fast – Тревога моментальная

OUT.VZLOMANA – Индикатор “Была тревога”

OUT.Vzyatie – Индикатор процесса постановки

OUT.Snyatie– Индикатор процесса снятия

OUT.KNOPKA_NAZHATA – Индикатор “Была тревога”

OUT.KNOPKA – Состояние тревожных кнопок

OUT.TREVOGA_Slow – Выход с таймером по тревоге датчиков

OUT.TREVOGA_ili_KNOPKA – Выход с таймером по тревоге с датчиков или кнопки

OUT.LED – Светодиод индикации режима

OUT.SIRENA – Сирена охраны

1) Проверка и запуск сценарной команды от выключателя, интерфейса, события

2) Проверка и исполнение прямых команд от выключателей

3) Проверка уличной освещённости и исполнение команд от датчиков движения по времени основной или проходной зоны

IN.Switch[1-255]

Входы с клавиш выключателей:

1) Кнопочные

2) Классические

3) Реверсивные

RS232

OUT.Zamki_NO/NC[1..8]

Замки и ворота

IN.VitjazhkiIN[1..8]

Внешние автономные вытяжки

Контроль доступа

IN.Zvonok[1..8]

Звонки и домофоны - НО контакты

Управление по датчику, таймеру, температуре  или вручную

TCP

Управление подогревом

OUT.StartGenerator

Принудительный пуск генератора

OUT.StopGenerator

Принудительная остановка генератора

OUT.Free_AO[1..100]

Выходы аналоговые

OUT.Free_DO[1..100]

Выходы бинарные

IN.Free_AI[1..100]

Входы аналоговые

IN.Free_DI[1..100]

Входы бинарные

IN.ElectroState[1..16]

Входы состояния ввода городского и резервного электроснабжения

1) Сравнение потребляемого тока с допустимым порогом и подключение/отключение электропотребителей

2) Проверка наличия критических электроаварий

3) Автоматическое управление специальными электронагрузками

Электроснабжение

Измеритель тока и напряжения:

U1,U2,U3 – напряжение на фазах

I1,I2,I3 – токи на фазах

cosF, частота

OUT.Loads_R_NC/NO[1..32]

OUT.Loads_S_NC/NO[1..32]

OUT.Loads_T_NC/NO[1..32]

Выходы на включение однофазных нагрузок

OUT.Loads_RST_NC/NO[1..32]

Выходы на включение трёхфазных нагрузок

32 x 4 электронагрузки

ElectroProgram

EasyHomePLC-448

Физические ВХОДЫ

Дополнительные системы

Физические ВЫХОДЫ

OUT.VitazhkaSU_NO/NC[1..8]   общие вытяжки СУ

5) Включение-выключение коллективных вытяжек по датчикам движения, влажности, лампочкам

Alarms_ZZ

OUT.KlapanP[1..30]   – Включение притока воздуха

OUT.KlapanV[1..30]   – Включение вытяжки воздуха

IN.Termostat[1-30]

Входы с внешних термостатов

IN.TermostatEnbl[1-30]

Входы выключателя термостата

OUT.AirChillerON[1..30]  – Вкл-е охлаждения

OUT.AirChilFAN_Lo[1..30]  – Слабая скорость охл-я

OUT.AirChilFAN_Hi[1..30]  – Сильная скорость охл-я

IN.TempAir[1-30]

Входы датчиков Т воздуха

IN.TempPol[1-30]

Входы датчиков Т пола

IN.QualityAir[1-30]

Входы датчиков качества воздуха

Климатом по 30ти зонам

1) Проверка и запуск сценарной команды от выключателя, интерфейса, события

2) Функции интеллектуального термостата воздуха и пола

3) Запуск и выключение климата и вентиляции по датчикам движения

4) Автоматическое переключение режимов нагрева-охлаждения при перегреве или недогреве температуры воздуха в заданное время  - функция AutoHeatModeSelect

KlimateProgram

OUT.AirHeatPID[1..30] - Плавная регулировка нагрева

OUT.AirHeat[1..30]  – Нагрев воздуха

OUT.AirHeatFAN_Lo[1..30]   –конвектор слабо

OUT.AirHeatFAN_Hi[1..30]   –конвектор сильно

OUT.PolHeat[1..30]  – Нагрев пола

OUT.AirCool[1..30]  – Охлаждение воздуха

OUT.PolCool[1..30]  – Охлаждение пола

Управления светом/шторами

Выявление критических электроаварий, для экстренного отключения всех электропотребителей

Защита от аварий

OUT.Light_RelayNO/NC[1-135]

Выходы лампочек для NO/NC реле

OUT.Dimmer_RelayNO/NC[1-135]

Питание диммеров для NO/NC реле

OUT.Light_Dimmer[1-135]

Выходы яркости для диммеров

OUT.Light_DimSlw[1-135]

Выходы плавной яркости для диммеров

OUT.MotorOpen/Close[1-135]

На моторы на открытие и закрытия штор и т.д.

OUT. MotorPowerON_NO/NC – питание моторов

LightProgram

EasyHomePLC-448

Физические ВХОДЫ

IN.TempPLUS/TempMINUS[1-30]

Клавиши +/-1С  температуры

Физические ВЫХОДЫ

OUT. AllAirHeatOFF_NO/NC – Контур Радиаторов

OUT. AllPolHeatOFF_NO/NC – Контур Полов

OUT. AlrHeatOFF_NO/NC – Контур ОТОПЛЕНИЯ

OUT. KlapanaPowerON_NO/NC – питание клапанов

Диспетчеризация ПОСЁЛКА

EasyHomePLC

IN.KNOPKI[1-8]

Тревожные кнопки NO контакт

IN.SecuritySwitch

Постановка-снятие охраны

1) Приём/смена паролей от 10 пользователей с интерфейса

2) Постановка/снятие датчиков на охрану в соответствии с временной зоной и функцией защиты от ложных сигналов

3) Генерация тревожных сигналов и СМС

Локальная сеть или Ethernet

- Периодическое обновление данных на экране

- Изменение настроек, ассоциаций, параметров

- Оптимизация запросов и архивирование данных

Интерфейс пользователя

RS232

Модуль расширения входов-выходов

EasyHomePLC

Беспроводные модули ввода-вывода

ZigBee 11xDIO(4xAI)

RS485

TCP

Вентиляционные установки:

Komfovent C3, C4

ENSTO EnerventEDA

Segnetics Pixel SMConstructor

Заказные программы

Специфические алгоритмы и последовательности действий, программируемые с интерфейса.

FreeFunctions and MultiScenes

IN.OutSide_PhotoSensor

Вход датчика уличной ОСВЕЩ.

IN.PhotoRelay

Вход физического фотореле

ИК шлюзы (1-12):

IRLINK, INSYTE, ICPDAS

TCP

RS485

OUT.VM_OUT - ВЕНТУСТАНОВКА

Klapan, VentP, VentV, BypassReg, KlapanPLUS, KlapanMINUS, BypassOn, ZaslonkaP, ZaslonkaV, PitanieP, PitanieV, PitanieKlap

АЛГОРИТМЫ ВЕНТУСТАНОВКИ  ДЛЯ ПРЯМОГО УПРАВЛЕНИЯ

IN.VM_IN - ВЕНТУСТАНОВКА

TempPout, TempPin, TempVout, TempVin, TempTout, TempTin, dP_filtr, dP_motor, dP_P, dP_V, ZaslonkaP, ZaslonkaV, TS, dP_filtr_Alarm, dP_motorON, STOP

Vent_DirectDrive

1) Вычисление параметров температуры и расхода для АВТО режима

2) Управление подогревом калорифера

3) Управление скоростью моторов по датчикам движения

Кондиционеры (1-12):

Mitsubishi INTESIS BOX-AC-MBS1

DAIKIN RTD-NET

Бассейн

EUROMATIK.NET

RS485

EasyHomePLC-Special

Audio-ресиверы MULTIROOM

SONOS

Мультисплит системы кондиционирования DAIKIN DMS-IF, FUJITCU UTR-YLLA, MITSUBISHI LMAP

Управление различными устройствами

RS485

Управление различными устройствами

RS485

EasyHomePLC-Develop

AV-ресиверы

Integra|ONKYO

TCP

Драйвера работы по интерфейсам

ТЕРМОСТАТ с ЖК экраном – Thermokon WF06

Измеритель мощности – Schneider Electric PM9C

Вентмашина – SYSTEMAIR с контроллером CORRIGO E

Тепловой пункт – OUMAN EH-200

Вентмашина – SWEGON GOLD

Щит вентияции/бассейна – Segnetics Pixel

LON