EasyHome 5.4

КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО

ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для инсталляции на объекте “ Пушкарская ”

ВЕРСИЯ ИНТЕРФЕЙСА 54

Уважаемый пользователь!

Спасибо за то, что выбрали наш продукт. Мы надеемся, что этот документ поможет вам в работе и ответит на большинство возникающих вопросов.

Внимание! Права на этот документ являются собственностью ООО «Дом Бизнес Строй». Копирование в любой форме, распространение, в том числе в переводе, любых материалов возможны только с письменного разрешения ООО «Дом Бизнес Строй».

Документ и связанные с ним графические изображения могут быть использованы только в информационных, некоммерческих или личных целях.

Дата редакции документа: 8.04.2013

© ООО «Дом Бизнес Строй», 2005-2013

http://www.HomeLogicSoft.com

СОДЕРЖАНИЕ

1.1 Активация программы	4

2.1 Главное окно	4

2.2 Настройки подключения (в разделе СЕРВИС)	5

2.3 Общие настройки (в разделе СЕРВИС)	5

3.1 Освещение	6

3.2 Климат	9

3.2.1 Автоматическое управление климатом	11

3.3 Защита от протечек	12

3.4 Постановка-Снятие ОХРАНЫ	12

3.5 Сценарии	13

3.6 Охрана	14

3.9 GSM модем	15

3.10 Пульты	16

3.12 Электросистема	17

4.1 Системные аварии	19

4.2 СМС сообщения	20

1.1 Активация программы

Активация данной версии программы не требуется.

2.1 Главное окно

Элементы главного окна программы представлены на рисунке 1. Из главного окна программы можно получить доступ к: Освещению, Климату, Мониторингу, Вентиляции, прочим разделам и Сервисной информации.

Рисунок 1 – Элементы главного окна программы EasyHome

Для Windows возможна работа программы в оконном режиме с размером окна от 640х480 до любого большего (масштабирование фонового изображения и контролов происходит автоматически, изображения самих контролов не масштабируются), и так же в полноэкранном режиме. Переключение Оконный – Полноэкранный режим выполняется клавишей на клавиатуре F12. Программа сохраняет своё положение на экране для повторного запуска.

2.2 Настройки подключения (в разделе СЕРВИС)

Вкладка «Подключение» отображает настройки подключения к контроллеру (рисунок 2). И имеет следующие параметры:

- IP адрес контролера (программа работает с фиксированными адресами);

- IP порт (для спецификации ModBusTCP – 502, может меняться для работы через роутеры);

- задержка опроса контролера (определяет время опроса контролера в миллисекундах, допустимые значения 100 – 2000мс, фактическая скорость опроса зависит от качества интернет соединения);

- смещение внутри контролера (для разных типов контролеров имеет свое значение, устанавливается специалистами);

- синхронизация времени (позволяет синхронизировать время на контролере);

Рисунок 2 - Вкладка «Настройка подключения»

2.3 Общие настройки (в разделе СЕРВИС)

Вкладка «Настройки» отображает общие настройки программы (рисунок 3). И имеет следующие параметры:

- режим работы программы (Обычный режим или режим Администратора, позволяет производить конфигурирование  интерфейса – см. полную инструкцию на ПО раздел КОНФИГУРИРОВАНИЕ);

- перемещение контролов* (разрешает или запрещает перемещение контролов на экране);

- время автозакрытия вкладок (функция автоматического выхода на главный экран программы, параметр «0» отключает автозакрытие);

- Смена фонового изображения (изменяет фоновое изображение на главном окне программы на следующее изображение из папки /fone в формате *.png

* Контрол – графический элемент связи с памятью контроллера системы Умный Дом

Рисунок 3 - Вкладка «Настройка программы»

Для восстановления последних настроек  интерфейса при сбоях программы нужно восстановить всю папку программы /_EH5_Pushkarskaya из резервной копии. Нужно закрыть программу EasyHome, удалить замещаемую рабочую папку, затем скопировать резервную папку, и переименовать одну из резервных копий в рабочую. Таким образом, на диске останется новая рабочая копия и резервная копия.

3.1 Освещение

Вкладка «Освещение» (рисунки 4-8) имеет трехуровневую систему: «Управление освещением», «Выбор помещения на плане» и непосредственно «Помещение». И позволяет:

- Видеть реальное состояние освещения;

- Видеть активность датчика движения;

- Включать или выключать группы освещения раздельно или эмулировать нажатие клавиш;

- Включать или выключать все группы освещения в данной комнате одновременно;

- Выполнять привязку выключателей к лампочкам (до 3х выключателей на лампочку)

- Выполнять привязку датчиков движения к лампочкам (один датчик на каждую лампочку)

- При необходимости увеличения кол-ва управляющих выключателей и датчиков движения данной лампочкой используется её клон.

Рисунок 4 - Вкладка «Выбор помещения для Освещения»

Рисунок 5 - Вкладка «Освещение»

Клавиши выключателей позволяют выполнять привязки к ним групп света, сцен, и эмулировать нажатие на них для включения-выключения привязанных групп света. Так же клавиша выключателя может запускать глобальную сцену дома, состоящую из сцены света, климата и т.д. (см. раздел Сцены)

Рисунок 6 - Вкладка «Освещение-Зависимости»

Рисунок 7 - Вкладка «Освещение-Зависимости»

Рисунок 8 - Вкладка «Освещение-Настройка параметров»

3.2 Климат

Вкладка «Отопление» (рисунки 9-12) имеет трехуровневую систему: «Выбор этажа дома», «Выбор помещения на плане этажа» и непосредственно «Помещение с климатом». И имеет следующие параметры:

- Индикатор текущей температуры в помещении;

- Изменение желаемой температуры в помещении;

- Индикатор средней мощности/скважности обогрева

- Управление системой вентиляции и кондиционирования в данном помещении

- Выбор автоматического или ручного управления климатическими приборами

Рисунок 9 – Вкладка «Отопление – все этажи дома»

Рисунок 10 – Вкладка «Отопление»

Рисунок 11 – Вкладка «Отопление - дополнительные климатические функции»

Рисунок 12 – Вкладка «Отопление - Настройки»

3.2.1 Автоматическое управление климатом

Данная функция включается для каждого помещения раздельно переключателем Ручн. – Авто.

В ручном режиме регулирования климата Термостат Воздуха, Термостат Пола, кондиционер работают независимо друг от друга по выставленным уставкам.

В автоматическом режиме идёт проверка температуры воздуха на перегрев: Если температура воздуха спустя установленное время АВТО режима более на 2С желаемой уставки, то:

- Для помещений без обогрева пола включается кондиционер на установленную температуру, а уставка термостата обогрева воздуха радиаторами понижается на 2С.

- Для помещений с обогревом пола, первым шагом понижается установленная температура пола на 5С.

  - Если температура через установленное время АВТО режима более на 2С желаемой температуры воздуха, происходит второй шаг – понижение температуры пола на 10С от изначально желаемой уставки.

  - Если температура через установленное время АВТО режима более на 2С желаемой температуры воздуха, происходит третий шаг –. включается кондиционер на установленную температуру, а уставка термостата обогрева воздуха радиаторами понижается на 2С.

- Когда температура в течении установленного времени АВТО режима менее на 2С желаемой температуры воздуха, происходит выключение кондиционера и запуск термостата воздуха и пола на желаемые уставки температур.

3.3 Защита от протечек

На вкладке «Протечки» локализуется место протечки и отображается состояние клапана стояка водоснабжения – Открыт-Закрыт. Для временной блокировки защиты можно ввести период отключения системы защиты от протечек на время уборки (рисунок 13).

Рисунок 13 – Вкладка «Протечки»

3.4 Постановка-Снятие ОХРАНЫ

На вкладке «Пароль» отображается текущее состояние системы охраны и находится клавиатура снятия-постановки охраны по числовому паролю. Через эту же клавиатуру происходит смена пароля (см. Вкладку «Охрана»).

Рисунок 14 – Вкладка «Пароль»

3.5 Сценарии

На вкладке «Сцены» можно просмотреть, настроить и сохранить глобальные сцены здания.

Рисунок 15 – Вкладка «Сцены»

Глобальная сцена здания состоит из сцен Освещения, Отопления, прочих инженерных подсистем, если они выбраны в левой колонке.  В свою очередь, сцена Освещения состоит из сцен освещения для каждой комнаты, если они сохранены в глобальную сцену освещения из настроек сцен отдельной комнаты.

Запуск глобальных сцен здания возможен по:

- СМС сообщению

- По времени на недельном календаре

- По любому выключателю

- По дополнительным опциям:

  - Рассвет – по датчику или реле освещённости

  - Заказ – по датчику или реле освещённости

  - Взято – при постановке на охрану

  - Снято – при снятии с охраны

  - Дополнительное, специфическое событие.

Названия сцен сохраняются в интерфейсе, с которого заданы новые названия. Для их переноса на другие интерфейсы необходимо перенести файлы конфигурации *.xml на обновляемый интерфейс.

3.8 Охрана

На вкладке «Охрана» можно просмотреть состояние системы охраны, настроить время отсчёта постановки-снятия с охраны, запустить смену пароля для выбранного пользователя.

Рисунок 18 – Вкладка «Охрана»

Рисунок 19 – Вкладка «План датчиков»

На плане отображается наличие движения на плане здания, зоны в которых была тревога в последний период охраны, какие зоны были взяты на охрану при постановке. (неисправные или зоны с движением на охрану не ставятся по исходу времени постановки).

3.9 GSM модем

На вкладке «GSM модем» можно увидеть состояние GSM модема – уровень и надёжность сигнала, баланс, настроить телефонные номера авторизации СМС управления сценами и СМС рассылки тревог и аварий.

Рисунок 20 – Вкладка «GSM модем»

Рисунок 21 – Вкладка «Номера телефонов»

Последние 7 цифр номера телефона используются для авторизации доступа на управление по СМС. После приёма любой СМС с авторизованного номера с командой запуска Сцены или без система отсылает краткий отчёт о состоянии здания на данный номер.

При новом сообщении или тревоге в системе, если в таблице аварий стоит флаг “отсылать СМС”, по всем номерам будет разослано тревожное сообщение. Список тревожных СМС сообщений и подробную расшифровку см. в разделе Системные Аварии.

3.10 Пульты

На вкладке «Пульты» представлен эмулятор ИК (инфракрасных) пультов от бытовой техники. Эмулятор работает через ИК шлюзы, расположенные рядом с управляемой техникой и подключенные к системе Умного дома по RS485 интерфейсу. В них производиться запись необходимых команд ИК. Со страницы интерфейса можно отсылать эти команды с ИК шлюза на управление бытовой техникой. Таким образом, реализуется функция универсального ИК пульта ДУ с возможностью работы с общего интерфейса Умного Дома.

Рисунок 22 – Вкладка «Пульты»

Для обучения ИК шлюза, нажмите кнопку ОБУЧЕНИЕ, теперь при нажатии кнопки эмулятора будет отослана команда обучения соответствующей ячейки памяти. Если в течении 9 секунд ИК команда не принята или не распознана, загорится индикатор “Не записана”, если ИК комнада записана, загориться индикатор “записана”.

Для организации управления в обратную сторону - системой Умный Дом с пульта бытового прибора или с универсального ИК пульта, возможно распознавание обученных ИК команд и запуск соответствующей сцены освещения комнаты.

3.12 Электросистема

На вкладке «Электросистема» отображаются текущие параметры электроснабжения – токи, напряжения, мощности, аварии. Настраиваются параметры ограничения потребляемого тока и страницы Электронагрузок и Аварий

Рисунок 24 – Вкладка «Электросистема»

Рисунок 24 – Вкладка «Приоритеты электронагрузок»

Пользователь не может управлять электронагрузками работающими от других подсистем – электрическими тёплыми полами, обогревом ливниевой канализации и т.д. Их управление возможно только с их страницы в ручном режиме данной подсистемы.

При работе системы защиты от электроперегрузок происходит отключение электронагрузок с фазы, по которой ток превысил допустимое значение, в порядке указанном на экране снизу-вверх. Отключение электронагрузки происходит раз в 250мс до выхода из опасной ситуации. При наличии по данной фазе запаса тока достаточного для подключения следующей нагрузки происходит последовательное включение электронагрузок – раз в 0.5 секунды.

При наличии критической электроаварии (сработал вводной или основной автомат, щит АВР отключил питание из-за пропадания напряжения ) происходит отключение всех электронагрузок, это необходимо для отсутствия пиковой перегрузки вводного автомата – контакора при включении питания. После исчезновения критической электроаварии начинает работать алгоритм защиты от перегрузок, подключающий последовательно все электронагрузки.

Во вкладке «Аварии» отображаются планы сборки щитов и места локализации электроаварий.

Рисунок 25 – Вкладка «Схемы щитов и Электроаварий»

4.1 Системные аварии

Вкладка «Аварии» позволяет просмотреть общий список аварий и сообщений (рисунок 26). Содержит три типа отображения: активные аварии, активные сообщения, все записи (все аварии и сообщения системы).

Все тревоги разделяются на Аварии и Сообщения, общее кол-во их может быть до 254, при этом к каждой аварии выдаётся время и параметр, параметр может быть – кол-во, номер, текущее значение.

Рисунок 26 – Системные аварии

Все аварии архивируются в папке \Alarms\Alarm_28_03_13.csv, где ежедневно записывается новый файл со списком изменений аварий за сутки.

4.2 СМС сообщения:

Список возможных СМС собщений от системы Умный Дом.

Формат СМС отчёта в ответ на любую не сценарную СМС с авторизованного номера:

!: T=18.4C, SvetON=3, Balance=174.65, A:1 M:3

Где,	Т – средняя температура воздуха в помещениях

SvetON -  кол-во включенных групп освещения

Balance – баланс СИМ карты в GSM модеме

А – кол-во активных аварий

М – кол-во активных сообщений

В случае возникновения аварийной ситуации, формат сообщения следующий

AlarmsTextLat = параметр А=2 М=3 В=178rub.

Где,	AlarmsTextLat – текстовое описание аварии(см. список ниже)

Параметр – параметр данной аварии (счётчик кол-ва, номер датчика, кол-во датчиков, величина)

В - баланс СИМ карты в GSM модеме

(*Список текстов аварий AlarmsTextLat на латинском шрифте*)

'Bad Time Sinc N',		(*N 1 - Неправильно синхронизированы часы N				*)

'Zero PLC Write N',		(*N 2 - Неправильная запись в контроллер N				*)

'BAD Time N',			(*N 3 - Неверное время на часах ПЛК N					*)

'Avariynaya Tvozd N',		(*N 4 - Аварийная T-возд. )5-45( в пом.N					*)

'Vsego avariynih Tvozd =',		(*N 5 - Аварийых Т-возд. всего:						*)

'Avariynaya Tpola N',		(*N 6 - Аварийная T-пола )5-45( в пом.N					*)

'Vsego avariynih Tpola =',		(*N 7 - Аварийых Т-пола всего:						*)

'Protechka! Sensor N',		(*N 8 - Протечка! Датчик N						*)

'Balance GSM<150rub=',		(*N 9 - Баланс GSM менее 150р. ~~					*)

'Pitanie VKL, zagruzka N',		(*N 10 - Питание АСУ - включение N					*)

'Neispraven sensor CO N',		(*N 11 - Неисправен датчик CO N						*)

'Previshenie Poroga CO!',		(*N 12 - Превышение порога CO! датчик N				*)

'Neispraven T ulici',		(*N 13 - Неисправен датчик Т нар., показания ,С				*)

'Avariynaya srednaya Tvozd=',	(*N 14 - Аварийная Т воздуха средняя )5-40(, С				*)

'Avariynaya srednaya Tpola=',	(*N 15 - Аварийная Т пола средняя )5-40(, С				*)

'Net Faz Nomera',		(*N 16 - Пропали ЭлектроФазы номера					*)

'Net Electichestva N',		(*N 17 - Полностью пропало электропитание !				*)

'ElectroPitanie -OK N',		(*N 18 - Электропитание полностью возобновилось.			*)

'Topliva menee 50l =',		(*N 19 - --Топлива менее 50л, всего					*)

'Generator NE zapustilsa',		(*N 20 - --Генератор не запустился 10минут !!!				*)

'Pozharnaya signalizacia',		(*N 21 - Сработала Внешняя Пожарная Сигналицация!			*)

'Ohrannaja signalizacia',		(*N 22 - Сработала Внешняя Охранная сигнализация!			*)

'Trevoga-1',			(*N 23 - Тревога-1							*)

'Trevoga-2',			(*N 24 - Тревога-2							*)

'Avaria-1',			(*N 25 - Авария-1							*)

'Avaria-2',			(*N 26 - Авария-2							*)

(*N 36 - id27..37 - Резерв по Авариям					*)

'Vkluchen Emulator !',		(*N 37 - 	Включен ЭМУЛЯТОР ДАТЧИКОВ!!				*)

'GSM neispraven!',		(*N 38 - GSM модем не работает!					*)

'Слабый GSM сигнал - %',	(*N 39 - Слабый GSM сигнал! -%						*)

'Ne progrevaetsa pom N',		(*N 40 - Не прогревается помещение N					*)

'Peregrevaetsa pom N',		(*N 41 - Перегревается помещение N					*)

'Ne progrevaetsa POL N',		(*N 42 - Не прогревается ПОЛ в пом. N					*)

'Peregrevaetsa POL N',		(*N 43 - Перегревается ПОЛ в пом. N					*)

'ElectroAvaria ID',		(*N 44 - Электроавария ID						*)

'VsegoElectroavarij=',		(*N 45 - Электроаварий	всего:						*)

'Vzjato na Ohr N',		(*N 46 - Поставлено на охрану датчиков:					*)

'Postavleno na Ohr polzov',	(*N 47 - Поставлено на охрану пользователем:				*)

'Trevoga Ohr v zone N',		(*N 48 - Тревога на датчике охраны N:					*)

'Snyato s Ohr polzov',		(*N 49 - Снято с охраны пользователем:					*)

'Nazhata trevozhn. knop N',	(*N 50 - Нажата тревожная кнопка номер:				*)

'ElectroPeregruzka, otkl - ',	(*N 51 - 	ЭлектроПерегрузка, отключено нагрузок:				*)

'El-Potreblenie norma kW-',	(*N 52 - Электропотребление в норме, всего кВт				*)

'Nazhat ZVONOK N',		(*N 53 - Нажат ЗВОНОК N						*)

'Otkrit ZAMOK N',		(*N 54 - Открыт ЗАМОК N						*)

- данный перечень действителен для объекта “Павловск-55” в версии ПО ПЛК PLC_CX_Grif_323.pro от 28.03.2013

Внимание! Перечень аварий и параметров дорабатывается под каждый конкретный объект. Если у Вас есть замечания и пожелания – будем рады обсудить и расширить список экстренных сообщений.

# Text boxes

Ведение архива данных в папке Archive/Out_13_09_12.csv, данные записываются  раз в 10 секунд в отдельный файл ежедневно.

Индикатор подключения к ПЛК

Индикатор наличия и кол-ва аварийных сообщений

Иконки выбора раздела УД:

1) Освещение

2) Климат

3) Мониторинг протечек

4) Управление Шторами

5) Организация глобальных сцен

6) Контроль GSM связи

7) Зоны охраны и тревог

8) Постановка-снятие с Охраны

9) Открытие двери

10) Управление вытяжками

11) Параметры и настройки электроснабжения

12) Настройка информации об авариях

13) Эмулятор пультов ДУ ИК бытовой техники

14) Настройки и сервис

15) Выход из программы

Индикатор времени в ПЛК

Возвращение на главную страницу

Время на ПК

Порт: 502

Для подключение через глобальную сеть интернет, следует настроить переадресацию с фиксированного внешнего IP адреса на ПЛК в локальной сети по порту 502.

IP адрес ПЛК: 192.168.1.200

Переключение следующего фонового рисунка из папки Images/Fone/ *.png

Время автоматического выхода на главное окно, 0 – функция отключена

Переключение Обычного режима и режима Администратора для выполнения конфигурирования:

Пароль DOMINTEL

Время, в течении которого система ожидает выравнивания температуры перед  следующим шагом автоматического переключения климата (см. схему авто работы климата)

Позволяет настроить климат для всех помещений одновременно

Индикатор текущего состояния

Выбор режима работы кондиционера Просто вентилятор или Обогрев-Охлаждение. Включение на обогрев возможно если во всех помещениях выбрано ручное управление климатическими приборами.

Выбор режима работы компрессора кондиционера Обогрев-Охлаждение. Включение на обогрев возможно, если во всех помещениях выбрано ручное управление климатическими приборами. В системе кондиционирования один общий наружный компрессорный блок.

Выбор скорости вентиляции/кондиционера – низкая или высокая

Включение кондиционера в работу (включается-выключается только автоматически, если выбрано Авто управление климатом)

Включение вентиляции в данном помещении

Включение автоматического переключения  режима климата ВКЛЮЧЕНО-ЭКОНОМИЧНЫЙ по датчику движения на установленное время

Настройки системы отопления

Выбор соответствующего помещения

Переключение климата в комнате в работу или экономный режим

Текущее состояние влажности в помещении

Текущие значения температуры пола

При включении группы света устанавливается прежняя яркость диммера, для того, что бы каждый раз  при включении устанавливалась определённая яркость – установите галочку и величину.

Позволяет работу света от датчиков движения днём

Выбор помещения

Настройка параметров освещения

Управление шторами

Датчик движения привязан к лампочке и активен – будет включать группы света на  всё время движения + указанное время

Датчик движения привязан к двум лампочкам, не активен

Датчик движения не привязан ни к одной лампочке

Состояние группы света

Управление климатом

Текущие значения температуры воздуха

Яркость диммируемой группы света

Переключение климата в комнате в работу или экономный режим

Переключение работы климата в данной комнате в автоматический или в ручной режим

В сцену комнаты запоминается комбинация яркостей светильников и активного состояния датчиков движения

Текущая температура воздуха в помещении

Индикатор средней мощности/скважности нагрева

Клавиши изменения уставки

Желаемая температура воздуха (уставка) в градусах цельсия - С

Нажмите для привязки выключателей и датчиков движения к лампочкам

Измените тип выключателя на сценарный, для запуска с него сцен, выберите клавишу, выберите сцену комнаты.

Номера привязанных выключателей

Привязанная к выключателям и датчикам группа света

Индикатор, что все зоны охраны взяты на охрану

Состояние датчика охраны:
 - зона не взята на охрану

- зона взята на охрану

Указатель тревоги на плане:
 - нет тревоги

- тревога в зоне

Выберите события запускающие данную глобальную сцену

Выберите комбинацию сцен подсистем, из которых состоит данная глобальная сцена

Для изменения названия сцены нажмите Переименовать

Выберите настраиваемую сцену

Зона без движения -

Сброс введённых цифр

В зоне датчик обнаружил движение -

Количество зон взятых на охрану

Кнопки быстрой постановки на охрану

Страница с планом объекта

Нажмите Ввод, после ввода пароля.

Числовой код в диапазоне 
0  –  4 294 967 295.

Флаг активности данной аварии

Общее кол-во активных аварий

Считываемая авария с ПЛК

Клавиши выключателя

Тип – Авария “” или Сообщение “”

Текст аварии.

Параметр аварии: В тексте аварии может быть указан тип параметра - кол-во или значение величины.

Если в тексте аварии не указан параметр, то это общее количество таких пришествий на данный момент.

Для синхронизации часов ПЛК с часами на компьютере интерфейса нажмите “Синхронизировать”

Кнопка переключения на режим обзора рабочего стола (для просмотра видеонаблюдения)

Ведение архива сообщений и аварий в папке Alarms/Alarm_30_08_12, данные записываются  при загрузке и при изменении в отдельный файл ежедневно.

Время, на которое включается климат и вентиляция в комнате по датчику движения

Время, на которое включаются вытяжки санузлов по датчику движения.

Режим управления обогревом по алгоритму простого термостата или по плавному ПИД регулированию с Широтно-Импульсной Модуляцией

Страница номеров телефонов

Нажмите Е для начала ввода номера телефона, после ввода нажмите ещё раз Е для записи значения.

Индикатор работы ИК шлюза

Номер принятой ИК команды из обученных

Кнопка запуска режима обучения

Индикатор ожидания ИК команды для обучения

Текущие значения напряжения

Текущая потребляемая мощность

Выбранная мощность ограничения и вычисляемый ток ограничения по фазе

Текущие значения токов

Индикатор наличия фазы

Выбор приоритета отключения

Индикатор подключения щита АВР

Индикатор наличия критической электроаварии

Отмена ограничения всех электронагрузок вне зависимости от потребляемой мощности или критической электроварии

Кнопка принудительного пуска ДГУ

Индикатор наличия разрешения на работу данной нагрузки:  - есть мощность для работы или  - нагрузка отключена из-за перегрузки электросети

Включение-выключение электронагрузки пользователем.

Названия электронагрузок

Текущие значения токов

Индикатор наличия электроаварии и её локализация в щите:

- наличие аварии

- отсутствие аварии

Флаг необходимости СМС оповещения

Флаг необходимости включения Сирены по данной Аварии

Индикатор того, что СМС оповещение прошло после появления аварии

Время последнего происшествия

Управление освещением