## Лист1
Код события | Короткое название | Полное Название события | Индикатор ЗОНЫ/Раздела ВКЛЮЧЕН :
1 | Восстан-е сети 220 В | Восстановление сети 220 В
2 | Авария сети 220 В | Авария сети 220 В | Fault - Неисправен
3 | Тревога проникновения | Тревога проникновения | Alarm - Тревога ОПС | Abnormal - Шлейф нарушен
4 | Помеха | Помеха | Fault - Неисправен
5 | ??
6 | Помеха устранена | Помеха устранена
17 | Неудачное взятие | Неудачное взятие | Abort - НеВзят
19 | Тест | Тест | Alarm - Тревога ОПС
20 | Вход в режим теста | Вход в режим тестирования
21 | Выход из режима теста | Выход из режима тестирования
22 | Восстан. контроля | Восстановление контроля
23 | Задержка взятия | Задержка взятия | Abort - НеВзят
24 | Взятие входа на охрану | Взятие входа на охрану | Armed - Взято на Охрану
34 | Идентификация | Идентификация
35 | Восстан. тех. входа | Восстановление тех-нологического входа
36 | Нарушение тех.входа | Нарушение технологи-ческого входа | Abnormal - Шлейф нарушен
37 | Пожар | Пожар | Alarm - Тревога ОПС
38 | Наруш. 2го тех. входа | Нарушение 2-го техно-логического входа | Abnormal - Шлейф нарушен
39 | Восстан. нормы оборуд. | Восстановление нормы оборудования
40 | Пожар 2 | Пожар 2 | Alarm - Тревога ОПС
41 | Неисправность оборуд. | Неисправность оборудования | Fault - Неисправен
42 | Неизвестное устройство | Неизвестное устройство | Fault - Неисправен
44 | «Внимание!» | «Внимание!» | Alarm - Тревога ОПС
45 | Обрыв входа | Обрыв входа | Fault - Неисправен
47 | Восстановление ДПЛС | Восстановление ДПЛС
58 | Тихая тревога | Тихая тревога | Alarm - Тревога ОПС
71 | Понижение уровня | Понижение уровня
72 | Норма уровня | Норма уровня
74 | Повышение уровня | Повышение уровня
75 | Авар. повышен. уровня | Аварийное повышение уровня | Abnormal - Шлейф нарушен
76 | Повышен. температуры | Повышение температу-ры
77 | Авар. понижен. уровня | Аварийное понижение уровня | Abnormal - Шлейф нарушен
78 | Температура в норме | Температура в норме
79 | Тревога затопления | Тревога затопления | Abnormal - Шлейф нарушен
80 | Восста-е дат. затопления | Восстановление датчика затопления
82 | Неисправ. термометра | Неисправность термометра | Fault - Неисправен
83 | Восстан. термометра | Восстановление термометра
84 | Начало лок. программ-я | Начало локального программирования
109 | Снятие входа с охраны | Снятие входа с охраны | Abort - НеВзят
110 | Сброс тревоги | Сброс тревоги
117 | Восстан. снятого входа | Восстановление снятого входа
118 | Тревога входа | Тревога входа | Alarm - Тревога ОПС
119 | Нарушение снятого входа | Нарушение снятого входа | Abnormal - Шлейф нарушен
121 | Обрыв выхода | Обрыв выхода | Fault - Неисправен
122 | КЗ выхода | КЗ выхода | Fault - Неисправен
123 | Восстановление выхода | Восстановление выхода
126 | Потеря связи с выходом | Потеря связи с выходом | Fault - Неисправен
127 | Восстан. связи с выход. | Восстановление связи с выходом
128 | Изменен.состоян.выхода | Изменение состояния выхода
130 | Включение насоса | Включение насоса | Abnormal - Шлейф нарушен
131 | Выключение насоса | Выключение насоса
135 | Ошибка при авт. Тесте | Ошибка при автоматическом тестировании | Fault - Неисправен
137 | Пуск цепи запуска АУП | Пуск цепи запуска АУП | Abnormal - Шлейф нарушен
139 | Неудачный пуск АУП | Неудачный пуск АУП | Fault - Неисправен
140 | Тест АУП | Тест АУП | Abnormal - Шлейф нарушен
141 | Задержка пуска АУП | Задержка пуска АУП | Abort - НеВзят
142 | Автоматика АУП выкл. | Автоматика АУП выключена
143 | Отмена пуска АУП | Отмена пуска АУП
144 | Тушение АУП | Тушение АУП | Alarm - Тревога ОПС
145 | Аварийный пуск АУП | Аварийный пуск АУП | Fault - Неисправен
146 | Пуск АУП | Пуск АУП | Abnormal - Шлейф нарушен
147 | Блокировка пуска АУП | Блокировка пуска АУП
148 | Автоматика АУП вкл. | Автоматика АУП включена
149 | Взлом корпуса прибора | Взлом корпуса прибора | Fault - Неисправен
150 | Пуск речевого оповещ. | Пуск речевого оповещения | Abnormal - Шлейф нарушен
151 | Отмена пуска реч. опов. | Отмена пуска речевого оповещения
152 | Восстан. корп. прибора | Восстановление корпуса прибора
153 | ИУ в рабочем состоянии | ИУ в рабочем состоянии
154 | ИУ в исходном состоянии | ИУ в исходном состоянии
155 | Отказ ИУ | Отказ ИУ | Fault - Неисправен
156 | Ошибка ИУ | Ошибка ИУ | Fault - Неисправен
158 | Восстан. внутр. зоны | Восстановление внутренней зоны
161 | Остан.задерж.пуска АУП | Останов задержки пуска АУП | Abort - НеВзят
165 | Ошибка параметр. входа | Ошибка параметров входа | Fault - Неисправен
187 | Потеря связи со входом | Потеря связи со входом | Fault - Неисправен
188 | Восстан. связи со входом | Восстановление связи со входом
189 | Потеря связи по ДПЛС1 | Потеря связи по ДПЛС1 | Fault - Неисправен
190 | Потеря связи по ДПЛС2 | Потеря связи по ДПЛС2 | Fault - Неисправен
191 | Восстан. связи по ДПЛС1 | Восстановление связи по ДПЛС1
192 | Откл. выходного напряж. | Отключение выходного напряжения | Abnormal - Шлейф нарушен
193 | Подкл.выходного напряж. | Подключение выходного напряжения
194 | Перегр. источн. питания | Перегрузка источника питания | Fault - Неисправен
195 | Устр.пер.источн.питания | Перегрузка источника питания устранена
196 | Неисп. зар. устройства | Неисправность зарядного устройства | Fault - Неисправен
197 | Восстан.зар. устройства | Восстановление зарядного устройства
198 | Неиспр. ист. питания | Неисправность источника питания | Fault - Неисправен
199 | Восстан. ист. питания | Восстановление источника питания
200 | Восстан. батареи | Восстановление батареи
201 | Восста. связи по ДПЛС2 | Восстановление связи по ДПЛС2
202 | Неиспр. батареи | Неисправность батареи | Fault - Неисправен
203 | Перезапуск прибора | Перезапуск прибора
204 | Требуется обслуживание | Требуется обслуживание | Fault - Неисправен
205 | Ошибка теста АКБ | Ошибка теста АКБ | Fault - Неисправен
206 | Понижение температуры | Понижение температуры
211 | Батарея разряжена | Батарея разряжена | Abnormal - Шлейф нарушен
212 | Разряд резервной бат. | Разряд резервной батареи | Fault - Неисправен
213 | Восстан. резервной бат. | Восстановление резервной батареи
214 | Короткое зам. входа | Короткое замыкание входа | Fault - Неисправен
215 | Короткое зам. ДПЛС | Короткое замыкание ДПЛС | Fault - Неисправен
216 | Сработка датчика | Сработка датчика | Abnormal - Шлейф нарушен
217 | Откл. ветви RS-485 | Отключение ветви RS-485 | Fault - Неисправен
218 | Восстан. ветви RS-485 | Восстановление ветви RS-485
220 | Срабатывание СДУ | Срабатывание СДУ | Abnormal - Шлейф нарушен
221 | Отказ СДУ | Отказ СДУ | Fault - Неисправен
222 | Повышение напр. ДПЛС | Повышение напряжения ДПЛС | Fault - Неисправен
223 | Отметка наряда | Отметка наряда
241 | Раздел взят | Раздел взят | Armed - Взято на Охрану
242 | Раздел снят | Раздел снят
250 | Потеряна связь с прибор. | Потеряна связь с прибором | Fault - Неисправен
251 | Восстан. связь с прибор. | Восстановлена связь с прибором
253 | Включен. пульт. С2000М | Включение пульта С2000М
254 | ??